	采购需求清 单

	序号
	商品名称
	参数要求和商品类目
	建议品牌
（商品不低于2个品牌）
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	1
	纯氩气
	T40L
	众泰，高科
	瓶
	57
	120
	6840

	
	2
	减压器
	YQAR-731L
	上海减压器
	只
	11
	95
	1045

	
	3
	高压管
	内径8mm,壁厚3.2mm,工作压力45kg,爆破压力140kg，耐高温80℃
耐低温-20℃
	众泰，高科
	米
	25
	8
	200

	
	4
	安全阀帽
	与YQAR-731L减压器配套
	众泰，高科
	只
	11
	15
	165

	
	5
	不锈钢卡套
	与高压管配套
	众泰，高科
	只
	22
	20
	440

	
	
	合计
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