	采购需求清 单

	序号
	商品名称
	参数要求和商品类目
	建议品牌
（商品不低于2个品牌）
	单位
	数量

	
	1
	石英管
	外径2.5cm、内径1.9cm，长1m
	铭扬石英制品
	个
	5

	
	2
	硒粉
	S105193-100g
	阿拉丁
	份
	5

	
	3
	高纯Cr2Ge2Te6粉末
	纯度99.9995%
	低维材料在线商城
	份
	1

	
	4
	高纯 BiSe粉末
	纯度99.9995%
	低维材料在线商城
	份
	1

	
	5
	进口机械剥离专用胶带（Tape for Single Crystal Materials）
	
12.7mm*32.9m
	低维材料在线商城
	卷
	5

	
	6
	泡沫钴
	型号：8016
尺寸：100mm*100mm*1.5
	腾尔辉
	片
	1

	
	7
	石英管
	外径50mm、长度120mm、壁厚2mm、耐1200度高温
	东华石英旗舰店
	根
	10

	
	8
	石英管
	外径25mm、长度70mm、壁厚2mm、耐1200度高温
	东华石英旗舰店
	根
	60

	
	9
	石英管
	外径30mm、长度150mm、壁厚2mm、耐1200度高温
	东华石英旗舰店
	根
	20

	
	10
	试管
	外径30mm、长度150mm、壁厚2mm、耐1200度高温
	东华石英旗舰店
	根
	20

	
	11
	试管
	外径25mm、长度150mm、壁厚2mm、耐1200度高温
	东华石英旗舰店
	根
	20

	
	12
	方形燃烧舟
	长45mm、宽22mm、高14mm，耐1200度高温
	东华石英旗舰店
	个
	10

	
	13
	N95口罩
	医用N95
	东华石英旗舰店
	个
	5

	
	14
	离心管
	直径14mm、高度54mm、5ml、带盖圆底
	东华石英旗舰店
	个
	3000

	
	15
	硅片
	型号: rgrs
4英寸 N型 （100）单抛单面氧化，低阻
	瑞格锐思
	片
	150

	
	16
	FTO导电玻璃
	型号: RGRS
20*20 1.1 mm 10欧
	瑞格锐思
	片
	200

	
	17
	集热式磁力搅拌器
	DF-101S集热式磁力搅拌器  DF101S标准款
	LICHEN/力辰科技
	个
	2

	
	18
	分子筛
	MCM-22分子筛 硅铝比25， MWW结构
	分子筛催化化工经营部
	个
	2

	
	19
	二氧化硅片
	6英寸IC单晶单抛片 二氧化硅片 SIO2 单面抛光双面氧化300nm
	浙江立晶科技
	片
	4

	
	20
	石英舟
	半圆平底耐高温
尺寸50mmX10mm
	天宇石英制品
	个
	80

	
	21
	杜邦PI膜
	型号200HN
50μm
	杜邦官方品牌
	片
	10

	
	22
	国产PI膜
	型号：BL-10190
51μm
	北龙
	片
	12

	
	23
	石墨电极
	6mm石墨电极
	上海越磁电子
	支
	10

	
	24
	汞/硫酸亚汞电极
	CHI151 汞/硫酸亚汞参比电极R232
	上海越磁电子
	支
	3
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